GENSERVICE,s.r.o.

Zkušební laboratoř  molekulární  genetiky a cytogenetiky

Palackého 1-3, 612 42 BRNO,ČR

telefon/ fax:  541562186  mobil: 723 872 071

e-mail: genservice@volny.cz, alenahovorka@seznam.cz

www.almara.cz/genservice

_________________________________________________________________________

VZORKY  PRO  ANALÝZU  DNA

Odběr  krve je možný 2 způsoby:

- do odběrové zkumavky

- na tampón

POSTUP PŘI ODBĚRU KRVE DO ODBĚROVÉ  ZKUMAVKY

- Vlastní odběr krve u ptáků se provádí nejlépe z brachiální žíly (vnitřní plocha křídla v místě ramenního kloubu). Na desinfekci v místě vpichu v žádném případě nepoužívejte jiný přípravek nežli čistý líh (lékárenský, ethanol). Stopy desinfekčních látek ve vzorku mohou inhibovat analýzu! Krev nechejte nakapat rovnou do odběrové zkumavky.  Stačí 2-3 kapky krve. Jiný protisrážlivý prostředek, než námi dodaný v transportní  zkumavce, nepoužívejte!

- Zkumavku důkladně uzavřete, obsah protřepejte tak, aby se krev smísila s protisrážlivým roztokem.

- Zkumavku označte na štítku (nejlépe obyčejnou tužkou) buď číslem kroužku vyšetřovaného jedince, nebo jinou identifikací tak, aby Vám po obdržení výsledků bylo zřejmé, ke kterému jedinci se vztahují. Stejné údaje také uveďte laboratoři do přiložené žádanky, včetně druhu vyšetřovaného ptáka.

- Odběrovou zkumavku poté vložte spolu s vyplněnou žádankou do zesílené obálky a zašlete na adresu laboratoře. Nejlépe  jako doporučený dopis.

- V případě, kdy mezi odběrem vzorku a jeho odesláním bude delší časová prodleva (déle než 2 dny),  je nutno  vzorek  zamrazit (-20oC). V tomto  stavu je možné krev uchovat měsíc i déle. Je však třeba zamezit opakovanému zamrazení a rozmrazení vzorku. Zamrazený vzorek  posléze odešlete do laboratoře.

POSTUP  PŘI  ODBĚRU  KRVE  NA TAMPÓN

1. Vlastní odběr krve viz postup při odběru do zkumavky.

Žilku   jemně  napíchněte jehlou a kapkou krve, která se  objeví, nechejte nasáknout   tampón (cca min. do poloviny, tj. 2-3 kapky)

2. Tampón  po  odběru  nutno ponechat  min. 10 - 15 min.  zaschnout  volně na vzduchu.

3. Označte identifikačními údaji jedince (č. kroužku a pod.) a poté vložte spolu s vyplněnou žádankou do obálky a zašlete do laboratoře.

!!! Při  odběru pro analýzu DNA je absolutně nezbytné zabránit jakémukoliv kontaktu vzorků      od různých jedinců, nutno použít vždy novou, sterilní jehlu na odběr !!!